pomoc

Dobór właściwego bezpiecznika ultra szybkiego do zabezpieczania obwodów energoelektronicznych może być bardzo pracochłonny.

Program Ultra Quick select wykonuje to prościej i pozwala zaoszczędzić wiele czasu i pienędzy.

Pomoc jest pokazana na 5 różnych przykładach.

Przykład Nr. 1:

Mamy mostek 1- FAZOWY  w układzie jak poniżej:

ISF=100A, obciążenie ciągłe/12 zatrzymań i startów na dzień

U= =100V

I2t (diody)=1.000A2s

Moc transformatora = 50kVA

# Impendancja transformatora = 2%

Cos φ = 0,3

Totocz.=40oC

Przepływ powietrza = 2m/s

Pojemność zacisków = 50mm2

Częstotlkiwość = 50Hz

Characterystyka: aR

Możliwość montowania mikrowyłącznika NVS5!

Wielkość/typ bezpiecznika nie jest istotna!

1.Wybrać właściwy bezpieczmik w obwodzie  Is?

2.Dla tych samych parametrów, gdy używamy 2 bezpieczników połączonych równolegle.