Przykład Nr. 2:

Mamy mostek 1- FAZOWY  w układzie jak poniżej:

IS = 150A, ociążenie ciągłe/12 zatrzymań i startów na dzień

U= = 250V DC

I2t (diody)=100.000A2s

Moc transformatora = 100kVA

# Impedancja transformtora = 2%

L/R=40ms

R=0,01 Ohm

COS φ = 0,5

Totocz. = 60oC

Przepływ powietrza = 0m/s

Przekrój przewodów = 150mm2

Częstotliwość = 50Hz

Typ- wielkość = M1 ???

1. Wybrać właśiwy bezpiecznik w obwodzie DC  w gałęzi  I = ?

_