## 24.3.7_LISTA
Pozycja | Opis zapasu | Stan | JM | cena do wyprzedaży
000122097SA | Wkładka topikowa DII gG 2A JM | 600 | pcs | 0.91187
000122240 | Wkładka topikowa DII gG 2A ITALWEBER | 18 | pcs | 0.91389
000122263 | Wkładka topikowa DII DZ 20A Bussmann | 300 | pcs | 0.769
000122264 | Wkładka topikowa DII DZ 25A Bussmann | 125 | pcs | 0.805
000122307 | Wkładka topikowa DII 10A gG KHS | 150 | pcs | 0.85166
000122308 | Wkładka topikowa DII 13A gG KHS | 75 | pcs | 0.83716
000124253 | Wkładka topikowa DII gG 20A SCHRAK | 150 | pcs | 0.839
000134210 | ZACISK EZR 63 35mm2 GS Garo | 400 | pcs | 1.0796
000213824 | Rozłącznik izolacyjny SV 263 DORMAN SMITH | 5 | pcs | 20.7775
000213843 | Rozłącznik izolacyjny SV 440 DORMAN SMITH | 3 | pcs | 33.5333
000213844 | Rozłącznik izolacyjny SV 463 DORMAN SMITH | 1 | pcs | 41.1375
000213846 | Rozłącznik izolacyjny SV 4100 DORMAN SMITH | 8 | pcs | 41.1344
000241323 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 1N 6kA C32 NEUTRAL | 15 | pcs | 18.0192
000241344 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 1N 6kA B16 GEYER | 92 | pcs | 17.6466
000241386 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 1N 1p+N 6kA B25 ISKRA | 48 | pcs | 17.9594
000241391 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 1N 1p+N 6kA C6 ISKRA | 12 | pcs | 17.8042
000241392 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 1N 1p+N 6kA C10 ISKRA | 24 | pcs | 17.6188
000241394 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 1N 1p+N 6kA C16 ISKRA | 60 | pcs | 17.6281
000241395 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 1N 1p+N 6kA C20 ISKRA | 53 | pcs | 17.7196
000241404 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 1N 1p+N 6kA B16 KOPP | 29 | pcs | 17.7418
000254631 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT6 C 3p 0,5A LIKON | 8 | pcs | 41.8484
000254636 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT6 C 3p 6A LIKON | 1 | pcs | 22.925
000254692 | Wyłącznik nadprądowy ET6 C 3p 32A DORMAN SMITH | 1 | pcs | 27.2375
000254743 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT6 C 3p 16A Mag line | 6 | pcs | 21.775
000254749 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT6 C 3p 63A Mag line | 4 | pcs | 45.3625
000256681 | Wyłącznik nadprądowy T50 ET10 C 1p 32A DORMAN SMITH | 170 | pcs | 8.1832
000258697 | Wyłącznik nadprądowy T50 ET10 C 2p 16A DORMAN SMITH | 10 | pcs | 14.9737
000269561 | Wkładka topikowa CH14x51 gPV 20A/1000V JM | 40 | pcs | 8.9841
000269812 | Wkładka topikowa CH10x38 gPV 12A/1000V Bulk | 120 | pcs | 2.6938
000269815 | Wkładka topikowa CH10x38 gPV 15A/1000V Bulk | 600 | pcs | 2.9644
000269817 | Wkładka topikowa CH10x38 gPV 20A/1000V Bulk | 60 | pcs | 3.331
000270015 | Wkładka topikowa CH10x38 gPV 10A 1000V ESKA | 60 | pcs | 2.7015
000270034 | Wkładka topikowa CH10x38 gPV 3A 1000V ESKA | 20 | pcs | 1.9387
000270105 | Wkładka topikowa CH10x38 gPV 8A 1000V PHX | 20 | pcs | 1.9956
000270136 | Wkładka topikowa CH10x38 gPV 13A /1000V JM | 100 | pcs | 2.8051
000270205 | Wkładka topikowa SU CH10x38gPV 12A 1000V IW | 20 | pcs | 4.3513
000270254 | Wkładka topikowa CH10x85 gPV 10A 1500V ESKA | 10 | pcs | 4.0125
000270259 | Wkładka topikowa CH10x85 gPV 15A 1500V ESKA | 5190 | pcs | 5.327
000270400 | Wkładka topikowa CH10x85 gPV 2A 1500V JM | 10 | pcs | 3.5088
000270406 | Wkładka topikowa CH10x85 gPV 16A 1500V JM | 100 | pcs | 5.371
000270413 | Wkładka topikowa CH10x85 gPV 8A 1500V PHX | 10 | pcs | 4.1487
000270414 | Wkładka topikowa CH10x85 gPV 10A 1500V PHX | 10 | pcs | 4.015
000270415 | Wkładka topikowa CH10x85 gPV 12A 1500V PHX | 50 | pcs | 4.178
000270418 | Wkładka topikowa CH10x85 gPV 25A/1200V PHX | 20 | pcs | 9.9062
000270419 | Wkładka topikowa CH 10X85 gPV 15A 1500V PHX | 20 | pcs | 5.3294
000270752 | Wkładka topikowa CH10x85 gPV 20A/1500V Bulk | 80 | pcs | 5.7106
000290527 | Wył. różnicowy z zabezp. nadpr KZS 1M-FN C32/003-AC DORMAN | 210 | pcs | 54.5441
000290544 | Wył. różnicowy z zabezp. nadpr KZS 1M-FN B16/003-AC DS DUBAJ | 580 | pcs | 52.2114
000292513 | Wył. różnicowy z zabezp. nadpr KZS 1M 6kA C25/0,03-A GARO | 351 | pcs | 46.9899
001101306 | Rozdzielnica ECM36PO MEDIA/EMPTY | 8 | pcs | 55.8391
001101310 | Rozdzielnica ECM 2x18PO MEDIA/EMPTY | 4 | pcs | 57.2344
001101317 | Rozdzielnica ECM 3x18PO MEDIA-MOD/EMPTY | 22 | pcs | 77.1841
001101353 | Płyta montażowa PM3x18RJ | 28 | pcs | 47.6629
001101355 | Płyta montażowa PM3x12G | 170 | pcs | 21.9629
001101356 | Płyta montażowa PM2x18G | 423 | pcs | 24.1254
001101357 | Płyta montażowa PM3x18G | 24 | pcs | 35.8505
001101359 | Adapter montażowy EDN-96003-APC-S | 356 | pcs | 3.0647
001101360 | Konektor przyłączeniowy EDK-29221-02-APC | 69 | pcs | 4.9154
001101361 | Obudowa EDN-9310-01 | 147 | pcs | 6.2777
001101365 | Uchwyt EDN-BLIND-F | 32 | pcs | 3.7395
001101390 | Uchwyt EDN-BLIND-LC | 2 | pcs | 0.48125
001101391 | Adapter montażowy EDN-96003-1APC | 42 | pcs | 2.5327
001101474 | Osłona CP 1-2 H00 M | 2 | pcs | 25.3063
001101475 | Osłona CP 1.4-2 H00 M | 6 | pcs | 29.3917
001101476 | Osłona CP 2-2 H00 M | 11 | pcs | 35.8318
001101477 | Osłona CP 2.2-2 H00 M | 11 | pcs | 37.9114
001101478 | Osłona CP 3-2 H00 M | 21 | pcs | 47.8161
001101482 | Osłona CP 1.4-2 E12 M | 6 | pcs | 38.1167
001101489 | Osłona CP 1.4-2 H00 | 2 | pcs | 29.9187
001101491 | Osłona CP 2.2-2 H00 | 5 | pcs | 38.725
001101493 | Osłona CP 3.8-2 H00 | 4 | pcs | 80.0469
001101515 | Osłona CP 1.4-2 E12 | 12 | pcs | 31.7917
001101519 | Osłona CP 3.8-2 E12 | 4 | pcs | 62.9344
001101530 | Osłona CP 2.2-2 L1 | 5 | pcs | 35.55
001101531 | Osłona CP 3-2 L1 | 3 | pcs | 43.5792
001101538 | Osłona CP 3-2 L2 | 3 | pcs | 43.6792
001101539 | Osłona CP 3.8-2 L2 | 3 | pcs | 50.65
001101563 | Płyta montażowa PM 1 H00 M | 2 | pcs | 14.325
001101564 | Płyta montażowa PM 1.4 H00 M | 7 | pcs | 17.5053
001101566 | Płyta montażowa PM 2.2 H00 M | 10 | pcs | 20.8462
001101568 | Płyta montażowa PM 3.8 H00 M | 7 | pcs | 28.0911
001101571 | Płyta montażowa PM 1.4 E12 M | 3 | pcs | 22.9292
001101575 | Płyta montażowa PM 3.8 E12 M | 2 | pcs | 51.9062
001101580 | Płyta montażowa PM 2.2 H00 | 1 | pcs | 12.0875
001101587 | Płyta montażowa PM 2.2 E12 L12 | 6 | pcs | 15.6417
001101693 | Podkładka AW-R 4 SET | 43 | pcs | 0.77935
001101696 | Podkładka AW-S 4 SET | 37 | pcs | 0.78614
001101726 | Osłona CP 1.4-2 S1 | 9 | pcs | 28.7875
001101732 | Osłona CP 1.4-2 S2 | 6 | pcs | 25.0125
001101806 | Zestaw WM 2-4 72MR | 7 | pcs | 144.1125
001337963 | Płyta montażowa PM-G 1-12 | 2 | pcs | 95.1313
001338602 | Wspornik pionowy WP-A 9 | 29 | pcs | 64.8487
001340501 | Płyta montażowa PM 1.4 K00 M | 3 | pcs | 23.2917
001340551 | Płyta montażowa PM 1.4 K00 | 2 | pcs | 22.8438
001342182 | Osłona L-WP-B60/4 | 79 | pcs | 3.5763
001343708 | Nakrętka AN-FSH 6 SET | 2 | pcs | 1.15
001343713 | Nakrętka AN-H 5 SET | 16 | pcs | 0.90156
001343729 | Nakrętka AN-KH 9.5x9.5 M6 | 9 | pcs | 0.83471
001343901 | Podkładka AW-R 5 SET | 96 | pcs | 0.9013
001343913 | Podkładka AW-S 5 SET | 13 | pcs | 0.90095
002100016A | Wyłącznik nadprądowy COLOUR 1p B16 10kA AKC10+2 | 2 | A | 93.1437
002101116 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT COLOUR 1p+N C16 10kA | 6 | pcs | 15.4417
002101312 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT COLOUR 3p C6 10kA | 56 | pcs | 23.9031
002102012 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT COLOUR 1p D6 10kA | 12 | pcs | 8.0771
002102312 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT COLOUR 3p D6 10kA | 8 | pcs | 25.4203
002112509 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 1p+N B1 | 119 | pcs | 28.4859
002112510 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 1p+N B2 | 81 | pcs | 24.5173
002112511 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 1p+N B4 | 6 | pcs | 23.3958
002112520 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 1p+N B40 | 5 | pcs | 18.775
002112521 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 1p+N B50 | 2 | pcs | 30.4937
002115509 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 3p B1 | 146 | pcs | 42.2996
002122715 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p+N B13 | 21 | pcs | 14.4369
002122717 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p+N B20 | 10 | pcs | 16.6888
002123719 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 2p B32 | 116 | pcs | 18.2459
002123720 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 2p B40 | 105 | pcs | 18.7632
002123722 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 2p B63 6kA | 3 | pcs | 30.6875
002125709 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 3p B1 | 10 | pcs | 42.2812
002125727 | Wyłącznik nadprądowy *ETIMAT10 B 3p 10kA 63A | 106 | pcs | 72.4341
002126711 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 3p+N B4 | 1 | pcs | 48.1125
002126715 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 3p+N B13 | 5 | pcs | 29.0375
002126718 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 3p+N B25 | 36 | pcs | 34.3559
002127715 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10-DC 1p B13 6kA | 3 | pcs | 8.5125
002127719 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10-DC 1p B32 6kA | 10 | pcs | 9.6738
002127721 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10-DC 1p B50 6kA | 6 | pcs | 16.5312
002127722 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10-DC 1p B63 6kA | 1 | pcs | 16.6375
002131727 | Wyłącznik nadprądowy *ETIMAT10 C 1p 10kA 63A | 9 | pcs | 22.9347
002132720 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p+N C40 | 5 | pcs | 18.7675
002133715 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 2p C13 | 59 | pcs | 14.4316
002133731 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 2p C80 | 13 | pcs | 121.0971
002135707 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 3p C1,6 | 1 | pcs | 37.4625
002135727 | Wyłącznik nadprądowy *ETIMAT10 C 3p 10kA 63A | 202 | pcs | 72.0118
002136701 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 3p+N C0.5 | 19 | pcs | 57.146
002136708 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 3p+N C2 | 1 | pcs | 49.8375
002136710 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 3p+N C4 | 1 | pcs | 40.95
002151701 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p D0.5 | 50 | pcs | 14.3948
002151731 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p D80 | 6 | pcs | 60.2313
002152714 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p+N D10 | 10 | pcs | 15.0488
002152716 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p+N D16 | 9 | pcs | 15.4389
002152719 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p+N D32 | 7 | pcs | 18.0321
002152720 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p+N D40 | 1 | pcs | 18.55
002153701 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 2p D0,5 | 11 | pcs | 28.8693
002153710 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 2p D4 | 148 | pcs | 20.7708
002153715 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 2p D13 | 11 | pcs | 14.7023
002153717 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 2p D20 | 3 | pcs | 17.3833
002153721 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 2p D50 6kA | 6 | pcs | 31.1833
002155707 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 3p D1,6 | 10 | pcs | 38.975
002155715 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 3p D13 | 40 | pcs | 22.7325
002156712 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 3p+N D6 | 2 | pcs | 32.3625
002156722 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 3p+N D63 6kA | 1 | pcs | 62.2375
002161501 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 1p D0,5 | 248 | pcs | 14.4006
002161507 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 1p D1,6 | 12 | pcs | 12.9427
002163516 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 2p D16 | 61 | pcs | 15.009
002164507 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 3p D1,6 | 5 | pcs | 38.9925
002165512 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 3p+N D6 | 9 | pcs | 32.3833
002165517 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 3p+N D20 | 1 | pcs | 34.6625
002165518 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 3p+N D25 | 6 | pcs | 34.8542
002175145 | Wył. różnicowy z zabezp. nadpr KZS-1M-DN 1p+N A B20/0.03 6kA | 9 | pcs | 50.0486
002175312 | Wyłącznik nadprądowy ST 68 3p B6 4,5kA | 40 | pcs | 22.9156
002175316 | Wyłącznik nadprądowy ST 68 3p B16 4,5kA | 4 | pcs | 21.6969
002175411 | Wył. różnicowy z zabezp. nadpr KZS-1M 1p+N A B6/0.01 6kA | 4 | pcs | 47.8344
002175442 | Wył. różnicowy z zabezp. nadpr KZS-1M 1p+N A C10/0.1 6kA | 13 | pcs | 46.9115
002175623 | Wył. różnicowy z zabezp. nadpr KZS-1M 1p+N AC C13/0.01 6kA | 10 | pcs | 47.6762
002175706 | Wył. różnicowy z zabezp. nadpr KZS-1M-SUP 1p+N A B25/0.03 6kA | 12 | pcs | 47.726
002175723 | Wył. różnicowy z zabezp. nadpr KZS-1M-SUP 1p+N A C13/0.03 6kA | 2 | pcs | 47.65
002175836 | Wył. różnicowy z zabezp. nadpr KZS-1M-SUP 1p+N A B25/0.1 | 10 | pcs | 47.6575
002181009 | Ogranicznik mocy OSP 10 1p 6A | 11 | pcs | 7.7773
002181070 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3p+N 32A | 1 | pcs | 35.3875
002181071 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 3p+N 40A | 2 | pcs | 36.4188
002181078 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 1p+N 10A | 53 | pcs | 14.0486
002181079 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 1p+N 16A | 87 | pcs | 14.4451
002181080 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 1p+N 20A | 120 | pcs | 15.8857
002181081 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 1p+N 25A | 7 | pcs | 15.9804
002181082 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 1p+N 32A | 16 | pcs | 17.4406
002181087 | Ogranicznik mocy ETIMAT T 1p+N 63A | 1 | pcs | 29.1125
002181314 | Wyłącznik nadprądowy ST 68 1p C10 4,5kA | 3 | pcs | 6.3875
002181316 | Wyłącznik nadprądowy ST 68 1p C16 4,5kA | 2 | pcs | 6.3125
002181322 | Wyłącznik nadprądowy ST 68 1p C63 4,5kA | 12 | pcs | 14.8094
002185011 | Ogranicznik mocy OSP 10 3p 10A | 14 | pcs | 21.8964
002185019 | Ogranicznik mocy OSP 10 3p 40A | 2 | pcs | 28.525
002185022 | Ogranicznik mocy OSP 10 3p 63A | 18 | pcs | 46.0444
002185034 | Ogranicznik mocy OSP 6 3p 25A | 3 | pcs | 25.0833
002185316 | Wyłącznik nadprądowy ST 68 3p C16 4,5kA | 1 | pcs | 21.7
002185322 | Wyłącznik nadprądowy ST 68 3p C63 4,5kA | 22 | pcs | 45.308
002322102 | Podstawa bezpiecznikowa SET EZR 25/GEG 25 4p | 2 | pcs | 36.6063
002322104 | Podstawa bezpiecznikowa SET EZR 25/GEG 25 6p | 35 | pcs | 55.8232
002322105 | Podstawa bezpiecznikowa SET EZR 25/GEG 25 7p | 11 | pcs | 64.1023
002323114 | Podstawa bezpiecznikowa SET EZR 63/GEG 63 6p | 8 | pcs | 73.4484
002423117 | Rozłącznik izolacyjny SV 1125 1p 125A | 4 | pcs | 9.9125
002441106 | Ogranicznik przepięć ETITEC A 280/5/B-N | 8 | pcs | 33.0891
002441109 | Ogranicznik przepięć ETITEC A 280/5/E-N | 11 | pcs | 19.8352
002441123 | Ogranicznik przepięć ETITEC A 500/5/D-NO | 89 | pcs | 34.7968
002441129 | Ogranicznik przepięć ETITEC A 500/5/E-N | 1 | pcs | 20.2875
002441139 | Ogranicznik przepięć ETITEC A 660/5/E-N | 10 | pcs | 20.8362
002441141 | Ogranicznik przepięć ETITEC A 280/10/B-NO | 284 | pcs | 34.635
002441151 | Ogranicznik przepięć ETITEC A 440/10/B-NO | 5 | pcs | 34.905
002625110 | Wkładka topikowa CH10x38 gPV 7A 1000V UL | 117 | pcs | 2.0212
002625115 | Wkładka topikowa CH10x38SU gPV 2A/1000V DC | 40 | pcs | 3.6634
002625119 | Wkładka topikowa CH10x38SU gPV 10A/1000V DC | 20 | pcs | 4.3881
002625121 | Wkładka topikowa CH10x38SU gPV 16A/1000V DC | 34 | pcs | 4.7356
002625123 | Wkładka topikowa CH10x38SU gPV 25A/900V DC | 48 | pcs | 5.212
002625204 | Wkładka topikowa CH10x85 gPV 10A 1500V UL | 40 | pcs | 4.0406
002625208 | Wkładka topikowa CH10x85gPV 25A 1200V UL | 38 | pcs | 9.9329
002625228 | Wkładka topikowa CH10x85 gR 25A/1200V DC | 50 | pcs | 9.904
002625238 | Wkładka topikowa CH10x85SU gR 25A/1200V DC | 20 | pcs | 12.1962
002625277 | Wkładka topikowa CH10x85 gPV 6A/1500V | 2292 | pcs | 3.9779
002625291IN | Wkładka topikowa CH10x85 IN gPV 20A 1500V BE | 59 | pcs | 6.1148
002625318 | Wkładka topikowa CH10x38SU gR 25A/900V AC/DC | 28 | pcs | 5.2121
002625405 | Wkładka topikowa CH10x38 MM 12A/1000V AC/DC | 60 | pcs | 2.6639
002626012 | Wkładka topikowa CH10x38 gBat 12A/550V DC | 8 | pcs | 2.6641
002626032 | Wkładka topikowa CH10x38 gBat 4A/800V DC | 2 | pcs | 1.9562
002626036 | Wkładka topikowa CH10x38 gBat 8A/800V DC | 20 | pcs | 1.9925
002626038 | Wkładka topikowa CH10x38 gBat 10A/800V DC | 22 | pcs | 2.7017
002637140 | Wkładka topikowa CH14x51 gPV 15A/1100V DC | 70 | pcs | 8.6495
002637509 | Wkładka topikowa CH14x51SU gBat 25A/800V DC | 35 | pcs | 12.5332
002646010 | Wkładka topikowa CH22x58 SRF25-I/400V | 79 | pcs | 11.8759
004111131 | Wkładka topikowa NH00/WT-00 gG 20A/500V | 1 | pcs | 5.1125
004111132 | Wkładka topikowa NH00/WT-00 gG 25A/500V | 4 | pcs | 4.7188
004111305 | Wkładka topikowa NH000/WT-00C gG 32A/500V G | 3 | pcs | 4.3458
004111306 | Wkładka topikowa NH000/WT-00C gG 35A/500V G | 36 | pcs | 4.4042
004111430 | NH000/WT-00C gG 16A/500V | 1 | pcs | 4.6125
004111436 | NH000/WT-00C gG 63A/500V | 39 | pcs | 4.4196
004111438 | NH000/WT-00C gG 100A/500V | 1 | pcs | 4.5875
004113227 | Wkładka topikowa NH1/WT-1C gG 20A/500V | 4 | pcs | 7.7031
004113238 | Wkładka topikowa NH1/WT-1 gG 20A/500V | 2 | pcs | 11.0062
004113240 | Wkładka topikowa NH1/WT-1 gG 32A/500V | 1 | pcs | 10.9375
004113245 | Wkładka topikowa NH1/WT-1 gG 100A/500V | 35 | pcs | 11.2368
004113246 | Wkładka topikowa NH1/WT-1 gG 125A/500V | 31 | pcs | 11.5722
004113335 | Wkładka topikowa NH1/WT-1 gG 6A/500V | 15 | pcs | 11.3375
004113337 | Wkładka topikowa NH1/WT-1 gG 35A/500V | 1 | pcs | 11
004113338 | Wkładka topikowa NH1/WT-1 gG 224A/500V | 2 | pcs | 14.8125
004113425 | Wkładka topikowa NH1/WT-1 gG 100A/500V G | 54 | pcs | 10.9099
004114228 | Wkładka topikowa NH2/WT-2C gG 125A/500V | 1 | pcs | 11.8
004114232 | Wkładka topikowa NH2/WT-2C gG 35A/500V | 93 | pcs | 11.2269
004114233 | Wkładka topikowa NH2/WT-2C gG 224A/500V | 2 | pcs | 15.0437
004114240 | Wkładka topikowa NH2/WT-2 gG 35A/500V | 497 | pcs | 15.8384
004114322 | Wkładka topikowa NH2/WT-2 gG 40A/500V | 2 | pcs | 15.8187
004114326 | Wkładka topikowa NH2/WT-2 gG 100A/500V | 1 | pcs | 16.075
004114510 | Wkładka topikowa NH2/WT-2C gG 200A/500V G | 3 | pcs | 11.8958
004139132 | Wkładka topikowa NH1/WT-1 gF 160A/500V G | 2 | pcs | 10.6562
004139388 | Wkładka topikowa NH2/WT-2C gF 20A/500V | 59 | pcs | 16.0405
004139389 | Wkładka topikowa NH2/WT-2C gF 25A/500V | 87 | pcs | 16.0474
004139390 | Wkładka topikowa NH2/WT-2C gF 32A/500V | 32 | pcs | 16.0441
006501001 | Wkładka topikowa NH2/WT-2 gG 300A/500V | 2 | pcs | 18.125
260301101 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10-DC 1p C3 | 24 | pcs | 14.1312
260431105 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10-DC 3p C4 | 12 | pcs | 43.6229
262001104 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10-DC 1p C20 | 107 | pcs | 13.0703
263201101 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10-DC 1p C32 | 12 | pcs | 13.1156
264000105 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10-DC 1p B40 | 11 | pcs | 14.3
270104105 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 1p Z1 | 31 | pcs | 13.1282
270221109 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 2p C2 | 6 | pcs | 25.9729
270421868 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 C 4A 2pol GARO | 216 | pcs | 25.5489
270426863 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P6 C 4A 2pol GARO | 25 | pcs | 25.549
270600663 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 1p B6 GSAB | 108 | pcs | 9.2675
270602861 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 D 6A 1pol GARO | 12 | pcs | 15.3698
271000862 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 B 10A 1pol GARO | 470 | pcs | 9.1019
271001863 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 C 10A 1pol GARO | 112 | pcs | 10.1053
271006868 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P6 C 10A 1pol GARO | 200 | pcs | 10.1054
271020103R | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 2p B10 | 294 | pcs | 19.7871
271620101 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 2p B16 | 393 | pcs | 21.7275
271630108R | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 3p B16 | 3 | pcs | 33.1625
271636105 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P6 3p C16 | 1427 | pcs | 34.1677
272000863 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 B 20 A 1pol GARO | 96 | pcs | 11.0544
272020104 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 2p B20 | 236 | pcs | 23.6402
272035869 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P6 B 20A 3pol GARO | 68 | pcs | 34.6974
272502860 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 D 25 A 1pol GARO | 96 | pcs | 15.3727
272521100 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 2p C25 | 1435 | pcs | 23.6855
272524103 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 2p Z25 | 3 | pcs | 24.8083
273201108 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 1p C32 | 4 | pcs | 11.2156
273211105 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 1p+N C32 | 12 | pcs | 24.8406
273225869 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P6 B 32A 2pol GARO | 54 | pcs | 24.7153
273226860 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P6 C 32A 2pol GARO | 30 | pcs | 24.6083
273232863 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 D 32A 3pol GARO | 142 | pcs | 49.0273
273251866 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 C 32A 4pol GARO | 66 | pcs | 49.8333
273252867 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 D 32A 4pol GARO | 3 | pcs | 65.4708
274000607 | Wyłącznik nadprądowy *ETIMAT P10 B 40A 1pol LEWDEN | 1 | pcs | 12.4125
274006861 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P6 C 40A 1pol GARO | 528 | pcs | 12.1771
274031692 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 3p C40 DAJCO | 1 | pcs | 44.0375
274051861 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 C 40 A 4pol GARO | 54 | pcs | 59.2539
275001867 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 C 50 A 1pol GARO | 5 | pcs | 18.3825
275021108 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 2p C50 | 250 | pcs | 39.0007
276311101 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 1p+N C63 | 13 | pcs | 40.6058
701020879 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 B 10 A 2pol Tyco | 468 | pcs | 19.7871
701602875 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 D 16 A 1pol Tyco | 60 | pcs | 15.406
703230874 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 B 32 A 3pol Tyco | 561 | pcs | 37.6129
705001870 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 C 50 A 1pol Tyco | 39 | pcs | 18.499
723241003 | Wyłącznik nadprądowy MCB 10KA C 32A 3p+N | 1 | pcs | 49.175
EP0009122 | Obudowa ECT36PT-s MEDIA | 2 | pcs | 98.6063
EP0009374 | Obudowa ECT48PO MEDIA | 4 | pcs | 104.2062
000273174 | Wyłącznik ochr. różnicowoprąd. EFI-2 100/01 AC DORMAN SMITH | 108 | pcs | 120.9046
000274166 | Wyłącznik ochr. różnicowoprąd. EFI-4 100/01 AC DORMAN SMITH | 27 | pcs | 159.6356
000274167 | Wyłącznik ochr. różnicowoprąd. EFI-4 100/03 AC DORMAN SMITH | 27 | pcs | 159.8241
001100154 | ECG70COMBO3/2-I_FR | 108 | pcs | 192.0924
001100163 | ECMEDIA-FR | 30 | pcs | 11.1667
001100201 | ECMEDIA-2xSCH | 9 | pcs | 15.7153
001101050 | ELK | 1 | pcs | 15.675
001101101 | DOOR-ECT/ECM 12PT | 1 | pcs | 4.175
001101102 | DOOR-ECT/ECM 1x18PT | 53 | pcs | 3.9781
001101148 | DOOR-ECT/ECM 3x18PT | 43 | pcs | 12.6087
001101175 | ECGBR | 18 | pcs | 13.9472
001101201 | ERP12-1Z | 1 | pcs | 46.45
001101332 | RZD-ERP12-3 | 1 | pcs | 64.8
001102418 | *EDBS-50A/N | 10 | pcs | 5.2425
001102419 | *EDBS-50A/PE | 1 | pcs | 4.4875
001102510 | SB-33 | 6 | pcs | 82.8625
001102512 | SB-63 | 2 | pcs | 158.05
001102516 | SB-44G | 3 | pcs | 132.35
001104105 | GGV 120 | 3 | pcs | 5.0542
001104112 | GDV 120 | 5 | pcs | 165.87
001104117 | PEN 27 | 1 | pcs | 89.1
001104213 | DSF 2-12 | 1 | pcs | 883.6875
001104232 | GTW 13 | 2 | pcs | 18.15
001104426 | NKT 26 | 1 | pcs | 121.375
001692032 | SL00 3P M8 | 15 | pcs | 236.885
001692130 | SL1 3P M10 | 36 | pcs | 382.05
001692330 | SL 3 3P M12 | 21 | pcs | 512.7512
001696005 | H5-BBS | 18 | pcs | 1.5555
001696009 | BBC-60/3 | 22 | pcs | 3.2199
001696010 | BBC-60/4 | 27 | pcs | 6.3361
001696012 | BBC-1/30 | 56 | pcs | 25.0091
001696019 | CT-5/16 | 40 | pcs | 2.6519
001701101 | * PLNV - 00/3 B | 19 | pcs | 31.4842
001701205 | * ZP00 | 94 | pcs | 0.76715
001701206 | * ZP1 | 6 | pcs | 2.6375
001701207 | * ZP2 | 39 | pcs | 2.6987
001701221 | TS NP-00 | 4 | pcs | 1.7938
001703005 | EFH 10/14x85 | 1 | pcs | 14.25
002056105 | Wył. różnicowy z zabezp. nadpr LIMAT-4-DN 4p A B25/0.03 | 10 | pcs | 201.2812
002056107 | Wył. różnicowy z zabezp. nadpr LIMAT-4-DN 4p A B40/0.03 | 10 | pcs | 206.605
002056607 | Wył. różnicowy z zabezp. nadpr LIMAT-4-DN 4p AC B40/0.03 | 165 | pcs | 196.4371
002061214 | Wyłącznik ochr. różnicowoprąd. EFI-P2 AC 80/0.03 | 70 | pcs | 93.2489
002061233 | Wyłącznik ochr. różnicowoprąd. EFI-P2 AC 63/0.3 | 1 | pcs | 78.5375
002061412 | Wyłącznik ochr. różnicowoprąd. EFI-P2 A 40/0.03 NL | 4 | pcs | 74.9031
002061660 | Wyłącznik ochr. różnicowoprąd. EFI6-P4 A 16/0.03 | 47 | pcs | 83.8418
002061812 | Wyłącznik ochr. różnicowoprąd. EFI-P4 A 40/0.03 NL | 5 | pcs | 89.47
002062125 | Wyłącznik ochr. różnicowoprąd. EFI-2 AC 80/0.03 | 1 | pcs | 93.7
002063522 | Wyłącznik ochr. różnicowoprąd. EFI-2 A 25/0.1 | 17 | pcs | 65.9118
002063754 | Wyłącznik ochr. różnicowoprąd. EFI-4 A S 63/0.1 | 1 | pcs | 204.6875
002065144 | Wyłącznik ochr. różnicowoprąd. EFI-4 AC 63/0.5 | 5 | pcs | 86.7575
002069003 | Styki pomocnicze PS EFI - 2D | 8 | pcs | 20.9609
002129004 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT S 1p E32 | 205 | pcs | 84.5288
002129100 | ETIMAT SM 1p E32 | 1 | pcs | 108.85
002152718 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p+N D25 | 9 | pcs | 18.3361
002153732 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 2p D100 | 1 | pcs | 136.6
002159041 | Akcesoria ETIMAT Sealing piece ETIMAT | 67 | pcs | 4.4657
002172402 | Wył. różnicowy z zabezp. nadpr KZS-2M2p EDI A B10/0.03 | 1 | pcs | 94.1125
002172502 | Wył. różnicowy z zabezp. nadpr KZS-2M2p A B10/0.03 | 15 | pcs | 105.12
002173208 | Wył. różnicowy z zabezp. nadpr KZS-2M A B40/0.03 | 7 | pcs | 50.8178
002175285 | KZS 1M 6kA C20/0,03A BE PL | 2 | pcs | 42.8062
002222012 | Podstawa bezpiecznikowa D02 E18 63A V 1p | 4 | pcs | 5.4563
002231009 | Główka bezpiecznikowa PLKD01 P do plombowania | 3 | pcs | 2.4458
002243002 | Wstawka kalibrowa VD01D02 4A | 53 | pcs | 0.8
002251005 | Pokrywa izolacyjna D02 | 27 | pcs | 1.7653
002261029 | Wstawka kalibrowa (szufladka) Szufladka D01 10A | 261 | pcs | 2.8167
002261030 | Wstawka kalibrowa (szufladka) Szufladka D01 16A | 271 | pcs | 3.4313
002279002 | Styki pomocnicze PS STV - 2M (NZ+NZ) | 6 | pcs | 19.7042
002312434 | Wkładka topikowa DII gG 13A/690V PL | 17 | pcs | 0.51029
002312435 | Wkładka topikowa DII gG 2A/690V PL | 3 | pcs | 0.68333
002312436 | Wkładka topikowa DII gG 4A/690V PL | 4 | pcs | 0.625
002313502 | Wkładka topikowa DIII gG 4A/690V | 1 | pcs | 17.175
002313506 | Wkładka topikowa DIII gG 20A/690V | 12 | pcs | 9.6167
002315101 | Wkładka topikowa DV/gF125A 500V | 110 | pcs | 7.6793
002315401 | Wkładka topikowa DV gG 125A/500V | 8 | pcs | 14.4156
002322028 | Podstawa bezpiecznikowa EZV 25 GS | 1 | pcs | 6.375
002323043 | Podstawa bezpiecznikowa EZN 63/3 delta | 3 | pcs | 20.1458
002342002 | Wstawka kalibrowa VDII 4A | 441 | pcs | 0.75334
002352005 | Pokrywa izolacyjna PZ GB 25.1 | 25 | pcs | 2.0155
002352006 | Pokrywa izolacyjna PZ GB 25.3 | 30 | pcs | 2.5675
002353006 | Pokrywa izolacyjna GB 63-60 | 10 | pcs | 2.1625
002353007 | Pokrywa ochronna GSA 63 | 83 | pcs | 1.3428
002411006 | Transformator dzwonkowy ZT 8/12 | 4 | pcs | 27.3469
002421142 | Łącznik S 425 4p 25A | 180 | pcs | 14.3465
002421521 | Łącznik (st.zwierne/rozwierne) KS 216 2p 16A | 1 | pcs | 11.3875
002421541 | Łącznik (st.zwierne/rozwierne) KS 416 4p 16A | 4 | pcs | 16.5906
002440208 | ETITEC S B 275/25 1+0 | 18 | pcs | 234.0938
002440222 | *ETITEC S B 275/25 3+0 | 4 | pcs | 565.3937
002440260 | *ETITEC S B-PV 600/12,5 | 155 | pcs | 296.8955
002440264 | *ETITEC S B-PV 1000/12,5 | 83 | pcs | 416.7188
002440313 | *ETITEC B T12 275/12,5 1+0 | 12 | pcs | 63.5187
002440314 | *ETITEC B T12 275/12,5 1+0 RC | 16 | pcs | 72.6859
002440329 | *ETITEC B T12 275/12,5 1+1 | 5 | pcs | 311.815
002440363 | * MOD.ETITEC B T12 275/7 | 1 | pcs | 49.375
002440413 | ETITEC C T2 255/20 G | 4 | pcs | 88.6094
002440500 | ETITEC M T12 300/7 1+0 | 65 | pcs | 66.0436
002440505 | ETITEC M T12 300/7 3+0 RC | 1 | pcs | 222.8
002440510 | ETITEC M T12 300/12,5 1+0 | 93 | pcs | 72.2517
002440516 | ETITEC M T2 PV 1100/20 Y RC | 1 | pcs | 125.5
002440634 | ETITEC SM T2 PV 1200/20 Y | 595 | pcs | 189.2239
002441616 | * MODUL ETITEC D2 275/5 2+0 | 4 | pcs | 37.4469
002442943 | ETITEC V 2T2 255/20 4+0 | 3 | pcs | 99.3417
002442985 | ETITEC L1 DIN | 48 | pcs | 45.0169
002445301 | *ETITEC S C-PV 75/20 RC | 1 | pcs | 199.5625
002445313 | *ETITEC S C-PV 1500/20 Y | 4 | pcs | 240.1531
002445330 | *ETITEC S C 275/20 | 18 | pcs | 67.6035
002445360 | *ETITEC S C 275/20 4+0 | 34 | pcs | 257.697
002445370 | *ETITEC S C 275/20 3+1 | 1 | pcs | 286.275
002462331 | R 25-13 24V | 13 | pcs | 36.1615
002463503 | R 25-11 24V | 83 | pcs | 33.8413
002464020 | RD 40-31-230V AC/DC | 50 | pcs | 87.6313
002464022 | RD 40-22-230V AC/DC | 50 | pcs | 87.456
002464026 | RD 63-40-230V AC/DC | 50 | pcs | 97.3125
002464029 | RD 63-31-24V AC/DC | 50 | pcs | 96.7585
002464030 | RD 63-22-230V AC/DC | 50 | pcs | 96.4668
002470005 | SMR-H | 25 | pcs | 33.851
002470010 | SMR-S | 5 | pcs | 38.7675
002470018 | SOU-1-UNI+senzor | 4 | pcs | 74.775
002470021 | SMR-B | 1 | pcs | 78.9
002470078 | CRM-42 230 | 24 | pcs | 66.5588
002470288 | AR116 | 1 | pcs | 25.325
002470291 | SMR-M | 3 | pcs | 107.0167
002470295 | CRM-46 230 | 1 | pcs | 60.7
002471101 | ETS-10b | 2 | pcs | 43.7563
002471432 | HRN-55N | 7 | pcs | 85.3214
002471558 | CRD-18 | 110 | pcs | 51.8184
002471802 | TER-3C | 2 | pcs | 127.1625
002473017 | ER-PLATE | 115 | pcs | 0.20575
002473042 | ERC-230ACDCL | 17 | pcs | 5.1147
002510011 | Podstawa bezpiecznikowa PFB D01 1p | 35 | pcs | 6.5568
002510022 | Podstawa bezpiecznikowa PFB D02 1p LED | 3 | pcs | 18.7542
002510024 | Podstawa bezpiecznikowa PFB D02 3p LED | 1 | pcs | 55.3375
002520002 | Rozłącznik bezpiecznikowy EFD 8 1p+N | 1 | pcs | 14.2625
002520003 | Rozłącznik bezpiecznikowy EFD 8 2p | 2 | pcs | 15.625
002530001 | Rozłącznik bezpiecznikowy PCF 8 1p | 10 | pcs | 6.8663
002530002 | Rozłącznik bezpiecznikowy PCF 8 1p+N | 11 | pcs | 10.1216
002530004 | Rozłącznik bezpiecznikowy PCF 8 3p | 27 | pcs | 26.5745
002542000 | Rozłącznik bezpiecznikowy VLC 10x38 1p+N | 3 | pcs | 9.8208
002573100 | Rozłącznik bezpiecznikowy VLC 22x58L 2p | 1 | pcs | 39.725
002611007 | Wkładka topikowa CH8x32 aM 10A/400V | 158 | pcs | 1.3414
002611013 | Wkładka topikowa CH8x32 aM 25A/400V | 7 | pcs | 5.475
002631008 | Wkładka topikowa CH14x51 aM 12A/690V | 17 | pcs | 4.011
002635115 | CH14x51/P aR 32A/690V | 13 | pcs | 17.699
002645013 | CH22x58 aR 25A/690V | 1 | pcs | 16.75
002645125 | CH22x58/P aR 100A/500V | 35 | pcs | 31.7843
002645128 | AQS10UQ/4A/690V | 5 | pcs | 24.0375
002645130 | AQS10UQ/8A/690V | 10 | pcs | 22.7662
002912041 | U200 | 30 | pcs | 5.8508
002912095 | ZAC Al-Cu 10-50 mm2 | 107 | pcs | 16.6346
002912098 | ZAC 50-70 mm2 | 127 | pcs | 10.0063
002921073 | IZ16/1F/36/STV | 14 | pcs | 26.425
002921120 | IZS16/1F/12/V (0,32) | 2 | pcs | 4.45
002921121 | IZS16/1F/36/V (1m) | 20 | pcs | 21.0375
002921130 | IZM10/3F/12 | 15 | pcs | 11.125
002921241 | Z-16/4F 18mm | 69 | pcs | 0.74256
002921275 | IZ10/L1L2L3NL1NL2NL3N | 5 | pcs | 23.7475
002921279 | IZ10/L1NL2NL3N/54 | 12 | pcs | 94.5614
002921286 | EFB-25FT-28 | 13 | pcs | 3.6452
003801405 | TR EU 1f 115-0-115V 250VA | 2 | pcs | 91.2125
003801851 | TR 1f 0-12V 30VA TH | 2 | pcs | 124.5
003801856 | TR 1f 0-12V 100VA TH | 5 | pcs | 65.2425
003810206 | INS 20517 | 11 | pcs | 1.6034
003810217 | INS 36841 | 15 | pcs | 4.5567
003810230 | INS 50636 | 10 | pcs | 6.9575
003810256 | INS 801065 | 2 | pcs | 21.6
003810258 | INS 801665 | 4 | pcs | 31.9906
003901056 | PPA 4 | 30 | pcs | 0.33
003901085 | MP 3 6 | 2 | pcs | 1.5812
003901114 | MP 2 10 | 8 | pcs | 1.0328
003901115 | MP 3 10 | 109 | pcs | 1.5342
003901116 | MP 4 10 | 1 | pcs | 2.1
003901190 | VS 70 PA + | 27 | pcs | 10.9199
003901202 | VP 70 PA | 28 | pcs | 1.7464
003901321 | VS 2,5 NA 3 N | 38 | pcs | 4.1694
003901421 | VS 2,5 PAM N | 4 | pcs | 1.1313
003901422 | VS 2,5 PAM + | 5 | pcs | 1.01
003901430 | PKM | 264 | pcs | 0.45999
003901431 | KP 4 PAM | 6 | pcs | 0.4375
003901684 | KP ME 6 | 10 | pcs | 1.1825
003901714 | VE 4 | 51 | pcs | 1.8385
003901920 | VE4D1 | 172 | pcs | 4.0023
003901921 | VS 10 PA O | 3672 | pcs | 1.3478
003901922 | VS 16 PA O | 42 | pcs | 2.2208
003901924 | VS 70 PA O | 2209 | pcs | 10.2293
003903205 | ESC-QBLOK7002 | 1 | pcs | 4.2
003911041 | B 48x100 T (2m) | 10 | pcs | 22.185
004110209 | Wkładka topikowa NH00 gBat 32A/550V DC | 1 | pcs | 25.325
004110221 | Wkładka topikowa NH1 25A/440V DC | 2 | pcs | 13.2062
004110230 | Wkładka topikowa NH1 200A/440V DC | 1 | pcs | 44.4375
004110304 | Wkładka topikowa NH1 gPV 80A/750V DC | 2 | pcs | 152.4187
004110315 | Wkładka topikowa NH0 gPV 125A/750V DC | 2 | pcs | 138.3625
004110513 | Wkładka topikowa NH1 gR 50A/750V DC | 1 | pcs | 129.2
004110516 | Wkładka topikowa NH1 gR 100A/750V DC | 1 | pcs | 112.1125
004110549 | Wkładka topikowa NH3L gR 400A/1100V DC | 23 | pcs | 213.2168
004111131 | Wkładka topikowa NH00/WT-00 gG 20A/500V | 1 | pcs | 3.75
004111178 | Wkładka topikowa NH000/K gG 25A/690V | 4 | pcs | 29.2687
004112101 | Wkładka topikowa NH0 gG 6A/500V | 6 | pcs | 6.7
004112125 | Wkładka topikowa NH0 aM 16A/690V | 1 | pcs | 8.875
004112127 | Wkładka topikowa NH0 aM 25A/690V | 2 | pcs | 11.4625
004113105 | Wkładka topikowa *NH1C gG 32A/500V | 6 | pcs | 6.9354
004113227 | Wkładka topikowa NH1/WT-1C gG 20A/500V | 4 | pcs | 4.625
004113345 | Wkładka topikowa NH1/K gG 200A/690V | 1 | pcs | 55.775
004113408 | Wkładka topikowa NH1/WT-1C gG 50A/500V G | 2 | pcs | 14.3187
004113849 | Wkładka topikowa NH2 gG 400A/400V MET | 6 | pcs | 35.4354
004113882 | Wkładka topikowa NH3 gTr 231A/400V 160kVA MET | 3 | pcs | 49.9458
004114348 | Wkładka topikowa NH2/K gG 250A/690V | 24 | pcs | 59.3651
004115112 | Wkładka topikowa WT-3/GG 450 A E | 54 | pcs | 36.7861
004116412 | Wkładka topikowa NH4a gTr 1443A/400V 1000kVA | 2 | pcs | 398.725
004131301 | Podstawa bezpiecznikowa PT 1 M10-S12 3p | 7 | pcs | 76.7214
004131502 | Podstawa bezpiecznikowa PT 3 M12-2P3 3p | 1 | pcs | 267.375
004181103 | Wkładka topikowa NH000 gG 6A/400V | 6 | pcs | 5.0479
004183205 | Wkładka topikowa NH0 gG 16A/500V | 2 | pcs | 7.6812
004183210 | Wkładka topikowa NH0 gG 40A/500V | 1 | pcs | 13.925
004184425 | Wkładka topikowa NH1 aM 10A/690V | 2 | pcs | 19.1813
004184426 | Wkładka topikowa NH1 aM 16A/690V | 2 | pcs | 18.7937
004184427 | Wkładka topikowa NH1 aM 20A/690V | 2 | pcs | 17.2312
004184466 | Wkładka topikowa *NH00 gG 20A/800V | 12 | pcs | 26.1344
004184484 | Wkładka topikowa NH1 gG 40A/800V | 1 | pcs | 28
004184485 | Wkładka topikowa NH1 gG 50A/800V | 63 | pcs | 27.9946
004184493 | Wkładka topikowa *NH00 gG 40A/800V | 26 | pcs | 26.1346
004184495 | Wkładka topikowa *NH00 gG 63A/800V | 9 | pcs | 27.3111
004185416 | Wkładka topikowa NH2C aM 160A/690V | 2 | pcs | 20.8562
004185425 | Wkładka topikowa NH2 aM 160A/690V | 1 | pcs | 30.2375
004191303 | Wkładka topikowa NH000/I gG 6A/690V | 2 | pcs | 11.5688
004194212 | Wkładka topikowa NH1C/I gG 63A/500V | 23 | pcs | 9.3424
004213110 | INZP2710 | 6 | pcs | 253.6979
004213201 | CS70EE30n | 1107 | pcs | 51.603
004217008 | EZP 21 | 122 | pcs | 158.9741
004217030 | EZP WS | 293 | pcs | 19.7872
004217031 | EZP OD | 347 | pcs | 16.957
004235003 | Wkładka topikowa VV C 6/12kV 2A 50N | 4 | pcs | 81.4156
004235005 | Wkładka topikowa VV C 6/12kV 6A 50N | 1 | pcs | 81.3875
004235006 | Wkładka topikowa VV C 6/12kV 10A 50N | 2 | pcs | 82.4
004235010 | Wkładka topikowa VV C 6/12kV 32A 50N | 4 | pcs | 80.5844
004235011 | Wkładka topikowa VV C 6/12kV 40A 50N | 1 | pcs | 92.55
004235013 | Wkładka topikowa VV C 6/12kV 63A 50N | 1 | pcs | 120.075
004235014 | Wkładka topikowa VV C 6/12kV 80A 50N | 1 | pcs | 165.325
004235506 | Wkładka topikowa VV C 6/12kV 10A 50N (442mm) | 2 | pcs | 97.2937
004235510 | Wkładka topikowa VV C 6/12kV 32A 50N (442mm) | 1 | pcs | 94.8125
004235511 | Wkładka topikowa VV C 6/12kV 40A 50N (442mm) | 3 | pcs | 91.6708
004235517 | Wkładka topikowa VV C 6/12kV 160A 50N (442mm) | 2 | pcs | 207.7938
004236003 | Wkładka topikowa * VVT-D 12kV/2A | 9 | pcs | 89.8139
004236004 | Wkładka topikowa * VVT-D 12kV/4A | 2 | pcs | 88.175
004236008 | Wkładka topikowa VVT-D 6/12KV 20A 80N | 24 | pcs | 91.2516
004236009 | Wkładka topikowa VVT-D 6/12kV 25A 80N | 2 | pcs | 94.1938
004236011 | Wkładka topikowa VVT-D 6/12kV 40A 80N | 2 | pcs | 94.2437
004236013 | Wkładka topikowa VVT-D 6/12kV 63A 80N | 3 | pcs | 133.6167
004236016 | Wkładka topikowa VVT-D 6/12KV 125A 80N | 6 | pcs | 156.9187
004240513 | Wkładka topikowa VVC3 17,5kV/40A 442 | 77 | pcs | 135.6062
004240515 | Wkładka topikowa VVC3 17,5kV/63A 442 | 62 | pcs | 189.9379
004245512 | Wkładka topikowa VV C 10/17,5kV 50A (442mm) | 1 | pcs | 136.7
004250515 | Wkładka topikowa VVC3 24kV/63A 537 | 1 | pcs | 210.3625
004255004 | Wkładka topikowa VV C 10/24kV 4A 50N | 1 | pcs | 101.3125
004255005 | Wkładka topikowa VV C 10/24kV 6A 50N | 4 | pcs | 114.6937
004255006 | Wkładka topikowa VV C 10/24kV 10A 50N | 40 | pcs | 109.2916
004255007 | Wkładka topikowa VV C 10/24kV 16A 50N | 1 | pcs | 111.3375
004255013 | Wkładka topikowa VV C 10/24kV 63A 50N | 1 | pcs | 171.95
004256006 | Wkładka topikowa VVT-D 10/24 10A 80N | 1 | pcs | 134.6875
004265011 | Wkładka topikowa VV C 20/36KV 40A 50N | 3 | pcs | 136.975
004304526 | Wkładka topikowa G2UQ01/500A/1000V | 1 | pcs | 407.275
004321002 | Wkładka topikowa DI UQ gR 4A/500V | 20 | pcs | 4.955
004321005 | Wkładka topikowa DI UQ gR 16A/500V | 5 | pcs | 7.6275
004321007 | Wkładka topikowa DI UQ gR 25A/500V | 450 | pcs | 6.4192
004324002 | Wkładka topikowa DIV UQ gR 100A/500V | 21 | pcs | 28.7958
004325003 | Wkładka topikowa DV UQ gR 200A/500V | 7 | pcs | 43.0982
004331007 | Wkładka topikowa S000UQU/80/25A/690V | 1 | pcs | 34.2375
004331009 | Wkładka topikowa S000UQU/80/40A/690V | 1 | pcs | 29.825
004331111 | Wkładka topikowa S00UQU/80/50A/690V | 1 | pcs | 38.625
004331113 | Wkładka topikowa S00UQU/80/80A/690V | 2 | pcs | 35.2
004331114 | Wkładka topikowa S00UQU/80/100A/690V | 2 | pcs | 65.225
004332205 | Wkładka topikowa M0UQU-N/25A/690V | 1 | pcs | 32.7125
004333111 | Wkładka topikowa S1UQU/110/100A/690V | 36 | pcs | 43.4781
004333113 | Wkładka topikowa S1UQU/110/160A/690V | 2 | pcs | 40.7625
004333114 | Wkładka topikowa S1UQU/110/200A/690V | 1 | pcs | 73.1625
004334209 | Wkładka topikowa M2UQU-N/80A/690V | 2 | pcs | 57.3313
004341030 | TRB 355A/80V | 5 | pcs | 8.4925
004349005 | US00-1-1/80/400A 1000V | 1 | pcs | 93.95
004371107 | Wkładka topikowa S000UQ01/80/25A/690V | 2 | pcs | 42.9875
004371209 | Wkładka topikowa M00UQ01/35A/690V | 2 | pcs | 48.5813
004375630 | Wkładka topikowa G3MUQ01/800A/690V | 1 | pcs | 439.5375
004395129 | Wkładka topikowa S3UQ01/110/710A/690V | 1 | pcs | 178.075
004482004 | ES 3243 | 41 | pcs | 11.9759
004482019 | EV 3232 | 16 | pcs | 7.6797
004482024 | EVH 1632 | 5 | pcs | 11.27
004482037 | EZ 3232 | 44 | pcs | 8.5619
004482038 | EZ 3243 | 2 | pcs | 12.6
004482054 | EZCZ 1643 | 1 | pcs | 25.0625
004482059 | EP 1643 | 3 | pcs | 11.975
004482060 | EP 1653 | 7 | pcs | 14.9625
004482063 | EP 3253 | 3 | pcs | 14.9708
004482077 | EE 1643 | 61 | pcs | 7.1606
004482079 | EE 3232 | 3 | pcs | 10.5542
004482084 | EEH 1653 | 21 | pcs | 15.7167
004482089 | EEH 6353 | 26 | pcs | 59.7692
004482094 | EER 3243 | 6 | pcs | 13.9479
004482113 | ERR 3253 | 4 | pcs | 13.5625
004600060 | MS25-1,6 | 2 | pcs | 50.9312
004600380 | AR24 - 50Hz | 2 | pcs | 27.3625
004641020 | CE07.10-24V-50/60Hz | 1472 | pcs | 20.1705
004641053 | CEC07.10-110V-50/60Hz | 70 | pcs | 25.8482
004641056 | CEC07.01-24V-50/60Hz | 4 | pcs | 26.8125
004641087 | CEC016.10-42V-50/60Hz | 25 | pcs | 32.141
004641093 | CEC016.01-42V-50/60Hz | 4 | pcs | 33.3844
004641147 | CEC012.01 220V-DC | 11 | pcs | 43.983
004641150 | CEC016.10 220V-DC | 1 | pcs | 50.05
004641201 | CEC09.4P-230V-50/60Hz | 7 | pcs | 27.7143
004641353 | CAE04.13-230V-50/60Hz | 43 | pcs | 18.2334
004641401 | RE17D-0,63 | 6 | pcs | 26.9396
004641402 | RE17D-0,8 | 12 | pcs | 28.0458
004641543 | EFC4-40 | 13 | pcs | 16.6115
004641813 | BCAE4-25-230V-50/60Hz | 1608 | pcs | 9.5947
004641823 | BCAE4-40-230V-50/60Hz | 659 | pcs | 13.6453
004641833 | BCAE-105-230V-50/60Hz | 110 | pcs | 19.9958
004641837 | BCAE-105-500V-50/60Hz | 2 | pcs | 18.4812
004641850 | BCAE-180-24V-50/60Hz | 9 | pcs | 47.7569
004641853 | BCAE-180-230V-50/60Hz | 9 | pcs | 48.8833
004642394 | CECA0.04-230V-50/60Hz | 3 | pcs | 25.7667
004642400 | RE27D-0,4 | 2 | pcs | 37.9312
004642811 | BCCE-25-48V-DC | 2 | pcs | 35.025
004644111 | CEM18.01-48V-50/60Hz | 1 | pcs | 34.9
004645110 | CEM25.01-24V-50/60Hz | 4 | pcs | 54.2281
004646018 | CEM112E.22-28V-AC/DC | 10 | pcs | 507.2663
004646073 | MEE-300 250V-AC/DC | 7 | pcs | 172.3946
004646074 | MEE-300 415V-AC/DC | 3 | pcs | 179.7292
004646091 | TBE180 | 2 | pcs | 96.875
004646092 | TBE300 | 2 | pcs | 106.4062
004648032 | MPEE55G | 1 | pcs | 18.775
004656305 | CEM300E.22-415V-AC/DC | 1 | pcs | 1600
004656308 | BLRBE-11 | 4 | pcs | 13.4438
004656311 | GAE407-1D | 2 | pcs | 163.125
004656312 | RE317D-420 | 1 | pcs | 320.4125
004656313 | RE407D-600 | 1 | pcs | 489.2125
004656323 | SCCEM450 | 1 | pcs | 774.2125
004656324 | SCCEM560 | 1 | pcs | 796.05
004656325 | BLBE-11 | 3 | pcs | 11.5708
004656771 | LPC 12.5 kVAr, 460V, 50Hz | 1 | pcs | 99.2875
004660066 | LS32 SMA A4+2 | 1 | pcs | 237.275
004661011 | LAS16 Y-R | 1 | pcs | 20.45
004661415 | CLBS-EH80/G | 152 | pcs | 6.3223
004661417 | CLBS-EH125/01G | 21 | pcs | 37.6738
004661432 | CLBS-4P/16 | 34 | pcs | 16.1459
004661433 | CLBS-4P/25 | 19 | pcs | 16.4822
004661442 | CLBS-EH125/G CO | 30 | pcs | 6.7404
004661520 | * CLBS-S200 CO 125 | 7 | pcs | 7.2625
004661583 | LBS-EH1600/G CO | 4 | pcs | 62.3625
004661700 | MLBS-BR125 4P CO | 95 | pcs | 32.2921
004661898 | CLBSV-EH125/B I-0-II | 19 | pcs | 32.2191
004661911 | CLBSCD 100 3P | 50 | pcs | 70.4952
004661913 | LBSCD 315 3P | 15 | pcs | 255.1117
004663612 | LA4/D 630A 3p | 5 | pcs | 384.9125
004665011 | SH LAS200 | 60 | pcs | 4.219
004665012 | SH LAS300 | 16 | pcs | 4.4844
004665021 | P4 LAS80 | 20 | pcs | 14.7181
004665084 | PR LO LA4 | 1 | pcs | 18.5125
004665202 | ROD LA34 Y-R | 6 | pcs | 26.1187
004667207 | RO LA CO3 | 10 | pcs | 66.1912
004667215 | SHE LA CO12 200mm | 5 | pcs | 55.6475
004667217 | SHE LA CO5H 200mm | 2 | pcs | 42.1562
004671194 | SP2 250/4 | 1 | pcs | 109.275
004671241 | PRS2 630/4 | 8 | pcs | 81.1016
004671352 | EB2 250/3LE 125A 3p | 3 | pcs | 818.7792
004671455 | SK3 125AF | 2 | pcs | 61.2313
004671464 | SK3 250AF 3p | 3 | pcs | 58.5917
004671608 | CTED-28 | 3 | pcs | 122.5
004672162 | EB2 800/4S 630A 4p | 5 | pcs | 2621.0225
004672231 | EB2 1250/4LE 1250A 4p | 1 | pcs | 5135.6125
004672357 | RO2 1250-1600 P, black | 1 | pcs | 355.325
004721106 | Wkładka topikowa S000UQ2/80/20A/690V | 2 | pcs | 38.6687
004721230 | Wkładka topikowa M000UQ2/125A/690V-K | 6 | pcs | 48.075
004723268 | Wkładka topikowa NH1 gBat 250A/550V DC | 2 | pcs | 78.9688
004723295 | Wkładka topikowa NH1 gBat 160A/700V DC | 1 | pcs | 109.7625
004725219 | Wkładka topikowa M3UQ2/250A/690V | 2 | pcs | 103.1375
004725230 | Wkładka topikowa NH3 gS 560A/690V | 1 | pcs | 166
004725295 | Wkładka topikowa NH3 gBat 500A/700V DC | 1 | pcs | 166.85
004734222 | Wkładka topikowa M2UQ2/350A/1200V | 6 | pcs | 307.4792
004743215 | Wkładka topikowa M1UQ02/125A/690V | 3 | pcs | 94.0375
004750119 | BS17UQ/41/80A/240V | 3 | pcs | 22.1417
004750610 | BS17UQ/63/40A/690V | 2 | pcs | 34.8625
004770762 | TT02X1 | 16 | pcs | 5.4766
004771244 | EGF-W | 3 | pcs | 2.85
004771330 | EGS2I-S-R | 24 | pcs | 5.5193
004771455 | ECF-10-W | 80 | pcs | 4.4873
004771475 | ECF-11-W | 13 | pcs | 6.9433
004771532 | EAB-C-Gr | 99 | pcs | 2.3635
004771536 | EAR-F-C | 40 | pcs | 1.5862
004771540 | EAR-F/R-Ch | 13 | pcs | 1.7
004772010 | ELK 25 1p 01.02 | 14 | pcs | 6.2821
004772036 | ELK 40 3p 01.01 | 5 | pcs | 19.7475
004772039 | ELK 100 3p 01.01 | 244 | pcs | 78.96
004772042 | ELK 25 3p 01.02 | 34 | pcs | 10.4897
004772160 | ELK 16 3p 41.01 | 202 | pcs | 14.0466
004772204 | ELK 63 3p 11.01 | 1 | pcs | 27.6625
004772283 | ELK 16 3p 01.01-B1 | 35 | pcs | 31.7689
004772289 | ELK 16 3p 01.02-B1 | 5 | pcs | 28.8475
004772443 | ELK 32 3p 12.01-B2 | 8 | pcs | 39.875
004772452 | ELK 25 3p 12.02-B2 | 17 | pcs | 37.5051
004773086 | CS 80 10 U ES | 1 | pcs | 64.6375
004773095 | CS 16 98 U | 10 | pcs | 20.0875
004773132 | CS 16 12 U | 3 | pcs | 26.4333
004773210 | CS 40 11 U LP0PN2 | 2 | pcs | 78.425
004773218 | CS 32 12 PN2 | 3 | pcs | 75.9583
004780010 | LOGIC-PM05 | 60 | pcs | 23.2419
004780030 | LOGIC-ST1-3.0 | 5 | pcs | 195.1
004780032 | LOGIC-ALFA-1A | 3 | pcs | 337.4917
004780033 | LOGIC-ALFA-1B | 7 | pcs | 336.5946
004804056 | MP-485 | 20 | pcs | 26.25
004805269 | PQ48 25V | 2 | pcs | 45.7812
004805279 | PQ72 40V | 2 | pcs | 41.3188
004805294 | PQ144 60A | 3 | pcs | 77.7833
004805311 | P72 100A | 2 | pcs | 2.7313
004805313 | P72 200A | 9 | pcs | 2.7333
004805316 | P72 400A | 8 | pcs | 2.4312
004805341 | EQ48 400V | 4 | pcs | 34.7531
004805350 | EQ72 400V | 3 | pcs | 25.2917
004805354 | EQ96 25A | 1 | pcs | 36.8375
004805355 | EQ96 40A | 21 | pcs | 34.3202
004805359 | EQ96 400V | 5 | pcs | 43.13
004805365 | EQ144 60A | 4 | pcs | 38.0094
004805372 | E48 80A | 26 | pcs | 7.0457
004805373 | E48 100A | 35 | pcs | 6.7861
004805379 | E72 60A | 13 | pcs | 6.7856
004805382 | E72 150A | 3 | pcs | 2.7458
004805387 | E96 60A | 12 | pcs | 6.7854
004805392 | E96 300A | 11 | pcs | 2.9829
004805407 | E72 600A | 5 | pcs | 2.7725
004805408 | E72 750A | 10 | pcs | 2.7713
004805409 | E72 800A | 3 | pcs | 2.7708
004805410 | E72 1000A | 7 | pcs | 2.7714
004805411 | E96 600A | 9 | pcs | 2.7708
004805412 | E96 750A | 10 | pcs | 2.85
004805414 | E96 1000A | 10 | pcs | 2.8363
004941411 | Zacisk neutralny PK 1/0 M10-M10 S | 1 | pcs | 30.2125
006710107 | Mini fuse 6,3x32 T 4A/250V | 1 | pcs | 0.275
006710118 | Mini fuse 5x20 FF 1A/250V | 39 | pcs | 2.0766
006710128 | Mini fuse 5x20 FF 10A/250V | 100 | pcs | 1.9664
006710205 | Mini fuse 5x20 HF 1A/250V | 3 | pcs | 0.62916
006710210 | Mini fuse 5x20 HF 3,15A/250V | 3 | pcs | 0.34166
006710213 | Mini fuse 5x20 HF 6,3A/250V | 2 | pcs | 0.35625
006710217 | Mini fuse 6,3x32 HF 400mA/500V | 24 | pcs | 1.3411
006710293 | Mini fuse 5x20 HT 315mA/250V | 6 | pcs | 0.4125
006710295 | Mini fuse 5x20 HT 500mA/250V | 8 | pcs | 0.56094
006710296 | Mini fuse 5x20 HT 630mA/250V | 6 | pcs | 0.41458
006710300 | Mini fuse 5x20 HT 1,6A/250V | 6 | pcs | 0.41458
006710302 | Mini fuse 5x20 HT 2,5A/250V | 6 | pcs | 0.41458
006710306 | Mini fuse 5x20 HT 6,3A/250V | 8 | pcs | 0.41406
006711006 | CH14x51/P gG 12A/500V | 30 | pcs | 6.1762
006711034 | CH14x51/P aM 12A/500V | 5 | pcs | 5.7775
006711052 | CH22x58/P aM 80A/500V | 1 | pcs | 8.625
03911002 | A 25X15 H | 15 | pcs | 3.6258
17000320 | PODPÓRKA Z ODŁĄCZNIKIEM | 8 | pcs | 48.5156
273204101 | Wyłącznik nadprądowy ETIMAT P10 1p Z32 | 5 | pcs | 8.6475
702030107 | Wyłącznik nadprądowy *ETIMAT 11 B 20 A 3pol | 4 | pcs | 26.1594
703200103 | Wyłącznik nadprądowy *ETIMAT 11 B 32 A 1pol | 11 | pcs | 6.2807
703201104 | Wyłącznik nadprądowy *ETIMAT 11 C 32 A 1pol | 4 | pcs | 6.2812
741615103 | Wył. różnicowy z zabezp. nadpr * KZS-R 1p+N A B16/0.03 | 6 | pcs | 77.7688
760512100 | Lampka bez klosza *LG1 red | 2 | pcs | 26.5687
760611102 | Przełącznik trójpołożeniowy *SSG 116 1pol 16A | 2 | pcs | 25.8875
761900104 | Akcesoria ETIMAT *Locking device ETIMAT P10 | 2 | pcs | 11.6375
BB1004189000 | DL LIGHT FITTING/UNI. BRACKET | 123 | pcs | 5.693
BB1004874000 | KAM/KAPDL LIGHT FITTING | 70 | pcs | 4.6073
BB2052159000 | KO-6Al/8Cu | 154 | pcs | 9.2201
BB3011568000 | KXA 10504-B-STD-1000A | 87 | m | 524.2825
BB3011982000 | KXA 17504-B-D-1600A | 1 | pcs | 1269.609
BB3012486000 | KXA 17504-B-DV-1600A | 1 | pcs | 1702.492
BB3014082000 | KXA 17504-B-PU21-1600A | 1 | pcs | 981.882
BB3015669000 | KXA 10504-B-BO-1000A | 1 | pcs | 2150.06
BB3016522000 | KXP 4051-400A | 1 | pcs | 2228.952
BB3016530000 | KASETA ODPŁYWOWA PLUG-IN 630A | 1 | pcs | 2075.271
BB3016538000 | KXB 8051-800A BOX 3P MCCB-5W | 3 | pcs | 2369.6273
BB3016548125 | KXA 27504-B-X-2500A | 1.25 | m | 1837.4752
BB3016709000 | KX-25A/32C-END CLOSER | 2 | pcs | 79.321
BB3024623000 | MKP 6354-D2-63A | 10 | pcs | 305.9474
BB3024665000 | MKP 4054-B-40A | 31 | pcs | 233.7078
BB3024695000 | MKP 1654-B-16A | 27 | pcs | 94.3584
BB3024715000 | MKC 1054-DT-100A | 10 | pcs | 334.1811
BB3024718000 | MKP 8054-B-80A | 29 | pcs | 238.92
BB3024733000 | MKA 1654-B2-160A | 2 | pcs | 169.686
BB3024805000 | DL 2525-B-STD-2x25A | 51 | m | 51.3465
BB3024823200 | DL 2424-B-X-2x25A | 4 | m | 87.1393
BB3024859000 | DL 2525-B-B1-2x25A | 8 | pcs | 103.6984
BB3024865000 | DL 2525-B-B2-2x25A | 4 | pcs | 90.761
BB3026822000 | KOA 0454-II-R-400A | 1 | pcs | 248.116
BB3026912000 | KOA 0254-II-L-250A | 1 | pcs | 209.638
BB3028000000 | KOA 0254-II-YDT-250A | 1 | pcs | 1293.853
BB3028020000 | KOA 0454-II-YDT-400A | 3 | pcs | 1247.686
BB3028230000 | KOA 0354-II-B1-315A | 3 | pcs | 566.676
BB3028330000 | KOA 0254-II-B2-250A | 1 | pcs | 252.34
BB3029906000 | KOA 0354-II-S-315A | 1 | pcs | 82.841
BB3029932000 | KOA 6354-II-R-630A | 2 | pcs | 474.991
BB3029947000 | KOA 6354-II-BO1-630A | 1 | pcs | 990.385
BB3030092000 | KO-II-63Al/8Cu | 10 | pcs | 132.4037
BB3046747001 | KXP-M 2551 – 250A S | 11 | pcs | 1251.808
BB3055943000 | SL 25-B1-25A | 2 | pcs | 70.2625
BB3056102200 | SL 24-B-X-25A | 2 | m | 43.3675
BB3066323000 | DL-SL 16-B-CPE-16A | 47 | pcs | 27.1595
EN0000141 | Z2-600 | 152 | pcs | 9.375
EP0002279 | ECG...MEDIA-PM | 7 | pcs | 5.5768
EP0002533 | 2x12 ECT-PM met. | 1 | pcs | 15.0875
EP0002568 | AH-60 Nośnik osłony F1026449J | 8 | pcs | 22.375
EP0002961 | TN-PM8 | 4 | pcs | 6.5
EP0003007 | G098170 Klips MR14 | 10 | pcs | 7.9625
EP0003912 | WP-T 15 | 1 | pcs | 62.5
EP0006341 | 6XS300 2-12 | 4 | pcs | 0
EP0006722 | W1411252 Przekładn. pr. WKD51 | 18 | pcs | 81.2375
EP0006904 | NF212P | 1 | pcs | 1376.1375
EP0006988 | MT2110 | 2 | pcs | 45.15
EP0007069 | MF2310 | 10 | pcs | 109
EP0007462 | D01 3p 020-0150-3016 (2221021) | 308 | pcs | 13.125
EP0008558 | Drzwi do GT 60-80-30 | 1 | pcs | 125
EP0009039 | PV-KST4/10-II 10mm2 | 10 | pcs | 4.0337
EP0009040 | PV-KBT4/10-II 10mm2 | 10 | pcs | 5.8413
EP0009090 | CA-66-CHM-ETI | 1 | pcs | 384.8875
EPA000241 | FZ2 | 8 | pcs | 126.75
EPA000450 | MF1120 | 13 | pcs | 49.3913
EPA000774 | MT2270 | 7 | pcs | 58.3161
EPA000778 | MT2320 | 2 | pcs | 107.1125
EPA001163 | S24 | 2 | pcs | 368.9437
EPA001168 | S29 | 3 | pcs | 533.7792
EPA001171 | S35 | 2 | pcs | 651.7
EPA001231 | SF312 | 8 | pcs | 2526.0781
EPA001632 | XPEN26N | 3 | pcs | 66.0542
L269600400 | L2G-3/9/KM2G-F/HA | 3 | pcs | 188.5
S8500874 | MPL00/10 | 2 | pcs | 165.825
T1911033 | LTL1-1/9 | 5 | pcs | 101.0425
T2410707 | LTL2-3/9/60/AO | 1 | pcs | 500
ZAP001823 | VE 4 D1 | 173 | pcs | 3.9506
BB1004277000 | KO UT-400A | 20 | pcs | 26.7674
BB3016522000 | KXP 4051-400A | 1 | pcs | 2228.952
BB3026382000 | KOA 0454-II-STD-400A | 12 | m | 461.0943
BB3028220000 | KOA 0254-II-B1-250A | 1 | pcs | 564.201
BB3051521000 | CRA 20804-B-L-2000A | 1 | pcs | 2031.381
BB3051547000 | CRA 20804-B-R-2000A | 1 | pcs | 2618.176
BB3028000000 | KOA 0254-II-YDT-250A | 1 | pcs | 614.515
BB3046745000 | KXP 1651-160A | 1 | pcs | 739.552
BB3046747000 | KXP 2551-250A | 1 | pcs | 1130.173
BB1000127000 | M6*20 FLANGE BOLT | 36 | pcs | 0.4626
BB1000961000 | EAE BELLOWS SLEEVE (BIG) | 6 | pcs | 5.2983
BB1001091000 | M6 FLANGE NUT | 36 | pcs | 0.25238
BB1002739000 | KO PENCERE IP KAPAK TK. | 15 | pcs | 7.8137
BB1004187000 | ETI ELEMENT MOCUJĄCY MK-UT | 148 | pcs | 8.71
BB2010857000 | KUTU KABLO KROSESI | 6 | pcs | 0.968
BB2033519000 | DL LIGHT FITTING | 8 | pcs | 5.9235
BB2037295000 | KAM/KAP/DL L ASKI BOYALI | 16 | pcs | 9.8546
BB2054580000 | DL/SL JOINT SET-PAINTED | 4 | pcs | 10.802
BB3011559000 | KXA 06504-B-STD | 42 | m | 268.3112
BB3012333000 | KXA 33504-B-LH-3200A | 1 | pcs | 4496.58
BB3024613000 | KAP 16-K | 9 | pcs | 62.1427
BB3024720000 | MKC 1654-DT-160A | 11 | pcs | 588.262
BB3024723000 | MKC 1054-FD-100A | 7 | pcs | 336.6157
BB3024724000 | MKC 1654-FD-160A | 9 | pcs | 573.8321
BB3024731000 | MKA 1654-BO-160A | 4 | pcs | 370.2435
BB3025109000 | KAP-32A Z MCB | 4 | pcs | 39.3388
BB7000001000 | STICKER (L1-L2-L3-N) | 5 | pcs | 0.044
BBK3025108 | KAP-32A-3x32A PODST. BEZPIECZ. | 25 | pcs | 50.6295
50258.25