Przykład Nr. 3:

Wybrać prawidłowy bezpiecznik ręcznie używając przycisków Filter .

Un = 690V

In = 100A

Typ = G

Wielkość = 1

I2t < 3000A2s

_____________________________________________