Przykład Nr 4:

Mamy następujące dane:

Is = 200A, obciążenie ciągłe / kilka zatrzymań w ciągu roku

Us =800V

I2t (tyrystor)=200.000A2s

# Zdolność zwarciowa > 50kA

Cos φ = 0,8

Totocz. = 80oC

Przepływ powietrza = 5m/s

Przekrój przewodów = 100mm2

Częstotliwość = 15kHz

Typ: S110, wielkość 1 z możliwością montażu mikrowyłącznika MK

1.Wybrać prawidłowy bezpiecznik ?